خلاصه

ردیابی نقطه انعطاف‌پذیر توان (FPPT) در واقع همان کنترل توان اکتیو تولید شده توسط نیروگاه‌های فتوولتائیک متصل به شبکه (GCPVPPs) به منظور قابلیت پشتیبانی از شبکه است. الگوریتم FPPT برای کاهش توان استخراج شده از رشته‌های پنل خورشیدی (PV) در هنگام افت ولتاژ، در مقالات اخیر پیشنهاد شده است. مزیت این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم‌های مرسوم FPPT، دینامیک سریع آن است که با استفاده از یک کنترل‌کننده  PIساده که ولتاژ مرجع PV را به صورت لحظه‌ای تغییر می‌دهد، تسهیل می‌شود. در این مقاله با یک تغییر جدید در الگوریتم مذکور، علاوه بر عملکرد چندحالته، قابلیت FPPT را برای عملکرد پیوسته GCPVPPs‌ فراهم می‌آورد. بر خلاف الگوریتم‌های قبلی که فقط قادر بودند نقطه کار را به سمت راست  MPPمنتقل کنند، الگوریتم پیشنهادی در این مقاله قادر است نقطه عملیاتی را به هر دو سمت راست و چپ  MPPمنتقل کند که انعطاف‌پذیری را برای عملکرد در ناحیه عملیاتی مطلوب برای هر دو  GCPVPPs تک و دو مرحله‌ای فراهم می‌کند.